# 开标一览表

项目名称：**海甸校区基础实验楼6楼排风系统项目**

投标人名称：**晟沪实验室系统工程(上海)有限公司**（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **单价** | **投标产品总价** | **优惠政策产品扣除2%后单项总价** | **交货期** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1  | 耐酸碱通风柜 | 2 | 个 | 11500 | 23000 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 2  | 耐酸碱通风柜 | 9 | 个 | 13000 | 117000 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 3  | 中央集气罩 | 3 | 组 | 30000 | 90000 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 4  | 中央集气罩 | 4 | 组 | 25000 | 100000 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 5  | 中央集气罩 | 1 | 组 | 20000 | 20000 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
|  |  |  |  | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 |
| 1  | 玻璃钢离心风机 | 利旧风机、免费安装 |  | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 2  | PP风管 | 10 | M² | 345 | 3450 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 3  | PP风管弯头 | 2 | 个 | 235 | 470 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 3  | PP圆风管 | 3 | 米 | 125 | 375 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 4  | PP圆风管 | 11 | 米 | 98 | 1078 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 5  | PP圆风管 | 3 | 米 | 98 | 294 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 6  | PP风管三通 | 1 | 个 | 165 | 165 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 7  | PP圆风管弯头 | 2 | 个 | 48 | 96 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 8  | PP圆风管弯头 | 3 | 个 | 28 | 84 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 9  | PP圆风管变径 | 3 | 个 | 36 | 108 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 10  | 风机控制箱 | 1 | 个 | 800 | 800 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 11  | 风管安装辅材 | 1 | 项 | 400 | 400 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 12  | 系统调试费 | 1 | 项 | 3200 | 3200 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
|  |  |  |  | 　 | 　 |
| 1  | 玻璃钢离心风机 | 1 | 套 | 48000 | 48000 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 2  | 风机软接 | 1 | 个 | 650 | 650 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 3  | 止回阀 | 1 | 个 | 650 | 650 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 4  | PP方风管 | 25 | M2 | 385 | 9625 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 5  | PP风管三通 | 1 | 个 | 900 | 900 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 6  | PP方风管 | 135 | M2 | 380 | 51300 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 7  | PP风管弯头 | 8 | 个 | 560 | 4480 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 8  | PP方风管 | 66 | M2 | 385 | 25410 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 9  | PP风管弯头 | 3 | 个 | 365 | 1095 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 10  | PP风管变径 | 2 | 个 | 900 | 1800 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 11  | PP圆风管 | 18 | 米 | 125 | 2250 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 12  | PP圆风管 | 18 | 米 | 152 | 2736 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 13  | PP圆风管 | 23 | 米 | 200 | 3496 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 14  | PP风管弯头 | 6 | 个 | 68 | 408 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 15  | 变风量控制柜 | 1 | 套 | 31500 | 31500 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 16  | 触摸屏 | 1 | 套 | 2500 | 2500 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 17  | 变风量蝶阀 | 9 | 个 | 9000 | 81000 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 18  | 变风量蝶阀 | 12 | 个 | 10000 | 120000 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 19  | 门高传感器 | 33 | 个 | 260 | 8580 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 20  | 通风柜控制器 | 21 | 个 | 450 | 9450 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 21  | 电源箱 | 21 | 个 | 600 | 12600 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 22  | 管道压力传感器 | 1 | 个 | 1200 | 1200 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 23  | 压差开关 | 1 | 个 | 250 | 250 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 24  | 排风控制器 | 1 | 个 | 2700 | 2700 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 25  | 风管安装辅材 | 1 | 项 | 8500 | 8500 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 26  | 系统调试费 | 1 | 项 | 13500 | 13500 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 27  | 消音箱 | 1 | 个 | 4600 | 4600 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
|  |  |  |  | 　 | 　 |
| 1  | 玻璃钢离心风机 | 1 | 套 | 39000 | 39000 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 2  | 风机软接 | 1 | 个 | 650 | 650 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 3  | 止回阀 | 1 | 个 | 650 | 650 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 4  | PP方风管 | 25 | M2 | 385 | 9625 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 5  | PP风管正三通 | 1 | 个 | 850 | 850 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 6  | PP方风管 | 70 | M2 | 385 | 26950 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 7  | PP风管弯头 | 2 | 个 | 560 | 1120 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 8  | PP方风管 | 42 | M2 | 385 | 16170 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 9  | PP风管弯头 | 2 | M2 | 560 | 1120 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 10  | PP风管变径 | 2 | 个 | 675 | 1350 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 11  | PP圆风管 | 5 | 米 | 125 | 625 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 12  | PP圆风管 | 33 | 米 | 200 | 6600 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 13  | PP风管弯头 | 6 | 个 | 100 | 600 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 14  | 变风量控制柜 | 1 | 套 | 26000 | 26000 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 15  | 触摸屏 | 1 | 套 | 2500 | 2500 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 16  | 变风量蝶阀 | 3 | 个 | 11000 | 33000 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 17  | 变风量蝶阀 | 9 | 个 | 11200 | 100800 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 18  | 门高传感器 | 21 | 个 | 260 | 5460 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 19  | 通风柜控制器 | 12 | 个 | 450 | 5400 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 20  | 电源箱 | 12 | 个 | 600 | 7200 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 21  | 管道压力传感器 | 1 | 个 | 1200 | 1200 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 22  | 压差开关 | 1 | 个 | 250 | 250 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 23  | 排风控制器 | 1 | 个 | 2700 | 2700 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 24  | 风管安装辅材 | 1 | 项 | 8500 | 8500 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 25  | 系统调试费 | 1 | 项 | 13500 | 13500 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 26  | 消音箱 | 1 | 个 | 3800 | 3800 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
|  |  |  |  | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 |
| 1  | 屋面风机基础 | 2 | 套 | 800 | 1600 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 2  | 屋面变频控制柜基础 | 2 | 套 | 650 | 1300 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 3  | 风机配电 | 1 | 项 | 56000 | 56000 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 4  | 利旧风机增加电源线 | 1 | 项 | 280 | 280 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| 5  | 风机、水泥沙子、控制柜吊装 | 1 | 项 | 4500 | 4500 | 无优惠政策 | 合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成 |
| **合计** |  | **小写￥1189000.00元** |  |